## Sheet1
| TOP/CSC year | GFA (m²) | AC Area Percentage (%) | Age of Chiller (year) | Occupancy Rate (%) | LED Percentage Usage (%) | Size Encoded | PV Encoded | Type of ACS_District Cooling Plant | Type of ACS_Others | Type of ACS_Water Cooled Chilled Water Plant
count | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385
mean | 1999.9974 | 50481.0156 | 77.7688 | 5.9223 | 87.7506 | 48.0312 | 0.8 | 0.13247 | 0.093506 | 0.17403 | 0.6987
std | 16.5725 | 67835.4647 | 20.1217 | 4.6664 | 15.5249 | 36.7557 | 0.40052 | 0.33944 | 0.29152 | 0.37963 | 0.45942
min | 1900 | 757 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25% | 1992 | 16262 | 71 | 2 | 82 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50% | 2002 | 29002 | 82 | 5 | 93 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
75% | 2013 | 53582 | 92 | 8 | 100 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
max | 2020 | 581511 | 100 | 29 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1