## Sheet1
| TOP/CSC year | GFA (m²) | AC Area Percentage (%) | Age of Chiller (year) | Occupancy Rate (%) | LED Percentage Usage (%) | Size Encoded | PV Encoded | Type of ACS_District Cooling Plant | Type of ACS_Others | Type of ACS_Water Cooled Chilled Water Plant
count | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385
mean | 2000.4416 | 42257.9749 | 76.4952 | 5.5498 | 84.6251 | 46.3195 | 0.78095 | 0.064069 | 0.12208 | 0.21818 | 0.6329
std | 7.8004 | 29908.6698 | 14.4379 | 2.956 | 11.149 | 23.2505 | 0.30274 | 0.15754 | 0.24847 | 0.28211 | 0.31871
min | 1959 | 1057.3333 | 18.3333 | 0.66667 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25% | 1995.3333 | 19665 | 66.6667 | 3.6667 | 72.3333 | 34.3333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
50% | 2001.6667 | 32651 | 80 | 5.3333 | 87 | 41.6667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
75% | 2004.6667 | 58732 | 87.6667 | 7 | 94.3333 | 63.3333 | 1 | 0 | 0 | 0.33333 | 1
max | 2016 | 130812.3333 | 100 | 29.3333 | 100 | 100 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1